## Sheet1
| Load Cell | 0lbs | 22lbs | 44lbs | 50lb | 66lbs | 88lbs | 106lbs
| 1 | 70micro | 424micro | 828micro | 945micro | 1.21m | 1.61m | 1.95m
| 2 | 110micro | 470micro | 860micro | 980micro | 1.27m | 1.66m | 1.98m |  |  |  |  | Equation to be used
| 3 | 13micro | 392micro | 790micro | 895micro | 1.18m | 1.57m | 1.9m |  |  |  |  | weight = (voltage_reading - offset) x gain | 1 | y = 0.000299786x - 0.000193857 | x=3335.71281y + 0.6466512779
| 4 | 32micro | 407micro | 800micro | 910micro | 1.2m | 1.58m | 1.92m | [5 empty] | 2
| 5 | 204micro | 455micro | 800micro | 910micro | 1.2m | 1.6m | 1.93m | [5 empty] | 3
idk | 6 | 450micro | 842micro | 1.24m | 1.35m | 1.64m | 2.04m | 2.35m | [5 empty] | 4
idk | 7 | 160micro | 550micro | 950micro | 1.06m | 1.35m | 1.75m | 2.08m | gain | 25164 | offset | -0.00015732 |  | 5
idk | 8 | 94micro | 480micro | 890micro | 990micro | 1.28m | 1.67m | 2m | [5 empty] | 6
idk | 9 | 130micro | 530micro | 924micro | 1.03m | 1.32m | 1.72m | 2.04m | [5 empty] | 7
| 10 | 135micro | 400micro | 800micro | 910micro | 1.2m | 1.6m | 1.92m | [5 empty] | 8
9
10
| Load Cell | 0lbs | 22lbs | 44lbs | 50lb | 66lbs | 88lbs | 106lbs
| 1 | 7e-05 | 0.000424 | 0.000828 | 0.000945 | 0.00121 | 0.00161 | 0.00195
| 2 | 0.00011 | 0.00047 | 0.00086 | 0.00098 | 0.00127 | 0.00166 | 0.00198
| 3 | 1.3e-05 | 0.000392 | 0.00079 | 0.000895 | 0.00118 | 0.00157 | 0.0019
| 4 | 3.2e-05 | 0.000407 | 0.0008 | 0.00091 | 0.0012 | 0.00158 | 0.00192
| 5 | 0.000204 | 0.000455 | 0.0008 | 0.00091 | 0.0012 | 0.0016 | 0.00193
| 6 | 0.00045 | 0.000842 | 0.00124 | 0.00135 | 0.00164 | 0.00204 | 0.00235
| 7 | 0.00016 | 0.00055 | 0.00095 | 0.00106 | 0.00135 | 0.00175 | 0.00208
| 8 | 9.4e-05 | 0.00048 | 0.00089 | 0.00099 | 0.00128 | 0.00167 | 0.002
| 9 | 0.00013 | 0.00053 | 0.000924 | 0.00103 | 0.00132 | 0.00172 | 0.00204
| 10 | 0.000135 | 0.0004 | 0.0008 | 0.00091 | 0.0012 | 0.0016 | 0.00192
| Load Cell | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 0lbs | 7e-05 | 0.00011 | 1.3e-05 | 3.2e-05 | 0.000204 | 0.00045 | 0.00016 | 9.4e-05 | 0.00013 | 0.000135
| 22lbs | 0.000424 | 0.00047 | 0.000392 | 0.000407 | 0.000455 | 0.000842 | 0.00055 | 0.00048 | 0.00053 | 0.0004
| 44lbs | 0.000828 | 0.00086 | 0.00079 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00124 | 0.00095 | 0.00089 | 0.000924 | 0.0008
| 50lb | 0.000945 | 0.00098 | 0.000895 | 0.00091 | 0.00091 | 0.00135 | 0.00106 | 0.00099 | 0.00103 | 0.00091
| 66lbs | 0.00121 | 0.00127 | 0.00118 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00164 | 0.00135 | 0.00128 | 0.00132 | 0.0012
| 88lbs | 0.00161 | 0.00166 | 0.00157 | 0.00158 | 0.0016 | 0.00204 | 0.00175 | 0.00167 | 0.00172 | 0.0016
| 106lbs | 0.00195 | 0.00198 | 0.0019 | 0.00192 | 0.00193 | 0.00235 | 0.00208 | 0.002 | 0.00204 | 0.00192

## Sheet2
Load Cell | 0lbs | 22lbs | 44lbs | 50lb | 66lbs | 88lbs | 106lbs
1 | 7e-05 | 0.000424 | 0.000828 | 0.000945 | 0.00121 | 0.00161 | 0.00195
2 | 0.00011 | 0.00047 | 0.00086 | 0.00098 | 0.00127 | 0.00166 | 0.00198
3 | 1.3e-05 | 0.000392 | 0.00079 | 0.000895 | 0.00118 | 0.00157 | 0.0019
4 | 3.2e-05 | 0.000407 | 0.0008 | 0.00091 | 0.0012 | 0.00158 | 0.00192
5 | 0.000204 | 0.000455 | 0.0008 | 0.00091 | 0.0012 | 0.0016 | 0.00193
6 | 0.00045 | 0.000842 | 0.00124 | 0.00135 | 0.00164 | 0.00204 | 0.00235
7 | 0.00016 | 0.00055 | 0.00095 | 0.00106 | 0.00135 | 0.00175 | 0.00208
8 | 9.4e-05 | 0.00048 | 0.00089 | 0.00099 | 0.00128 | 0.00167 | 0.002
9 | 0.00013 | 0.00053 | 0.000924 | 0.00103 | 0.00132 | 0.00172 | 0.00204
10 | 0.000135 | 0.0004 | 0.0008 | 0.00091 | 0.0012 | 0.0016 | 0.00192